АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОДЛЕСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27.12.2013  № 103

Об утверждении схемы теплоснабжения Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области

На основании постановления Правительства российской федерации от 22 февраля 2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», администрация Подлесновского муниципального образования постановляет:

1.Утвердить схему теплоснабжения Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района саратовской области согласно приложению.

2. Постановление №110 от 27.11.2012г. считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации

Подлесновского муниципального образования                              Е.В. Березина

.

Утверждена Постановлением администрации

Подлесновского муниципального образования от 27.12.2013г. № 103

Схема теплоснабжения

Подлесновского  муниципального образования

Марксовского  муниципального района

Саратовской области

Общие сведения

Подлесновское  муниципальное образование расположено на территории Марксовского муниципального района. В состав Подлесновского муниципального образования входят: с. Подлесное , с. Сосновка ,с. Баскатовка , с. Рязановка ,с. Буерак , с. Александровка, с. Орловское , с. Караман , п. Звезда и с. Кривовское.

Центр муниципального образования - село Подлесное .

Расстояние от центра муниципального образования до районного центра – 40 км.

Площадь муниципального образования-244,5 кв.км.

Основной транспортной связью с райцентром является автомобильная дорога с асфальтовым покрытием проезжей части. Имеется автобусное сообщение.

Численность населения Подлесновского муниципального образования на 01.01.2013 г. составляет 8278 человек.

Рельеф территории представляет собой слабовсхолмленную поверхность, изрезанную овражно-балочной сетью.

Климат Подлесновского  муниципального образования континентальный умеренных широт с жарким летом и холодной зимой, средняя температура января -11,1 С, средняя температура июля +20,8С, среднегодовая температура +4,4С, годовое количество осадков - 310 мм., количество осадков в теплый период - 195 мм., в холодный - 115 мм., число дней с осадками 1,0 мм за год 81, число дней с туманами за год - 36, среднегодовая скорость ветра 4,9 м/сек. Преобладающие ветры - юго-восточного направления. Продолжительность отопительного сезона 200 дней.

Общая характеристика систем теплоснабжения.

В настоящее время на территории Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области имеется централизованная система теплоснабжения, только в селе Подлесное (многоквартирный жилой фонд).

Техническое состояние  тепловых сетей и их обслуживание осуществляет МУП «Тепло».Отапливается многоквартирный жилой фонд с. Подлесное и объекты социальной сферы от котельной № 21 . Общая протяженность тепловых сетей с.Подлесное в многоквартирном жилом комплексе составляет 2600м2, расположена на ул. Кирова, ул. Комсомольской, ул. Школьной с Подлесное

Численность многоквартирного жилого фонда составляет 1756 человек.